ГК ЭЛЕКТРОСПЕКТР

Опросный  лист  для заказа МТП (нужное заполнить, ненужное зачеркнуть)

Заказчик___________________________________________       Опросный лист направляется

Наименование организации__________________________        специалистам ГК ЭЛЕКТРОСПЕКТР

Исполнитель_______________________________________         Тел 8 800 55 06 380

Контактная информация_____________________________         e-mail: elektrospektr.kazan@mail.ru

Подпись:__________________/__________________М. П.

| Тип подстанции |  | 1-столбовая |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-столбовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность трансформатора, кВА |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  | 160 |  |  | 250 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У/У |  |  |  |  | Д/У |  |  |  |  |  |  |  | У/Z |  |  |  |  |  |
| Напряжение на «высокой» стороне, кВ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  | РЛНД |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  | РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  | ВА 57-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токи фидеров, А |  | №1 |  | №2 |  |  |  |  | №3 |  |  |  |  | №4 |  |  |  |  | №5 |  |
| Учёт электроэнергии |  | активный |  |  | реактив |  |  |  |  |  |  | актив-реактив |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Модель счётчика электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля тока |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка испытательная переходная для счётчиков |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев внутри электрошкафа |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение внутри электрошкафа |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение (УО) |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия УО |  | в отдельном электрошкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в основном электрошкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя УО |  | ВА 47-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВА 57-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток автоматического выключателя УО, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учёт электроэнергии на линии УО |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель счётчика электроэнергии УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  | РВО |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| Предохранители ПКТ |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие металлоконструкций |  | краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |